## общий ПТС
Информация о работах по модернизации, реконструкции и иных ремонтных работах за последние 3 года
АО "Пензтеплоснабжение" в 2016 г.
Таблица№7
№ п/п | Наименование котельной, насосной | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость, выполненных работ руб. ( без НДС)
1 | 610 квартал | Антикоррозионная защита металлической дымовой трубы | шт | 1 | 97.1
2 | Воронежская | Реконструкция узла учета газа | ГРУ | 1 | 300
3 | Западная | Капитальный ремонт головного участка магистральной теплотрассы от ТК-101 2Д-530 | пм | 30 | 1039.1
4 | Западная | Капитальный ремонт бака аккумулятора V=500 м3 | шт | 1 | 1050
5 | Западная | Устройство скважины пьезометра | шт | 1 | 40
6 | Западная | Прокладка теплотрассы из труб изопрофлекс к ж.д. Ленинградская, 10 | пм | 66 | 413.6
7 | Западная | Капитальный ремонт изоляции котла ПТВМ-50 №1 | шт | 1 | 1169.1
8 | Школа №8 | Антикоррозионная защита металлической дымовой трубы | шт | 1 | 95.3
9 | Школа №8 | Капитальный ремонт участка теплотрассы у ж.д. Касаткина, 12 Д-159мм | пм | 90 | 350
10 | Ломоносова | Реконструкция узла учета газа | ГРУ | 1 | 300.3
11 | п. Монтажный | Антикоррозионная защита металлической дымовой трубы | шт | 1 | 115.906
12 | Павлушкина, 19 | Реконструкция узла учета газа | ГРУ | 1 | 300
13 | Павлушкина, 19 | Антикоррозионная защита металлической дымовой трубы | шт | 1 | 94.9
14 | Павлушкина, 19 Ботаническая, 17 Касаткина, 8 Совхоз-техникум, 8к Пограничная, 8к Ушакова, 15а Урицкого, 16 | Техническое перевооружение системы газоснабжения котельных с установкой термозапорных и электромагнитнх клапанов |  |  | 350
15 | пос.Заря | Антикоррозионная защита металлической дымовой трубы | шт | 1 | 99.9
16 | пос.Заря | Восстановление тепловой изоляции | м3 | 50 | 512
17 | пос.Заря | Реконструкция теплотрассы с выносом на надземную теплотрассу на участке от ТК7 до ТК8 | пм | 57 | 155
18 | Привокзальная | Автоматизация котельной. Перевод на работу без персонала | кот | 2 | 75
19 | Школа №5 | Реконструкция теплотрассы с выносом на надземный вариант | пм | 54 | 151.8
20 | Школа №60 | Реконструкция системы водоподготовки. Установка системы Na-катионирования | шт | 1 | 55
21 | Южная | Реконструкция перемычки от ТК-408 между ЦТП-1 и ЦТП НИИЭКИПМАШ Д-133 мм | пм | 98 | 520
22 | Южная | Автоматизация ЦТП №3 по ул.Электрический проезд, 1а | ЦТП | 1 | 1621.8731
23 | Южная | Переключение ГВС ж.д. Эксперементальная, 14 от трассы на ж.д. Пушанина, 9б с прокладкой трубопроводов Д 76/57 мм | пм | 61 | 371.3
24 | Южная | Замена труб поверхностей нагрева КВГМ-30-150 №2 | шт | 20 | 250
25 | Южная | Ремонт обмуровки КВГМ-30-150 №2 | м2 | 98 | 429
26 | Южная | Капремонт магистральной теплотрассы на территории рынка 2Ду-700, замена сальникового коипенсатора | пм | 30 | 1811.4
27 | Южная | Капитальный ремонт дымовой трубы с восстановлением газоплотности футеровки, ремонт ствола дымовой трубы, маркировочная окраска | труба | 1 | 7686.3762
28 | Южная | Реконструкция магистральной теплотрассы от ТК-13 до ТК-15, 2Ду-500 | пм | 71 | 2990.9
29 | Южная | Реконструкция тепловой сети к жилым домам 9, 15 по ул. Терешковой | пм | 37 | 154.4
30 | Южная | Реконструкция трассы отопления и ГВС к ж.д. Вадинская, 11 2Д89; 2Д89/57 | пм | 270 | 868.5
|  | ИТОГО: |  |  | 23467.7554
Выполнение мероприятий капитального ремонта, модернизации и реконструкции
АО "Пензтеплоснабжение" в 2017 году
№№ пп | Наименование котельной, насосной | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. с НДС
1 | Западная | Капремонт дымовой трубы для котла ПТВМ 50 №1 | шт | 1 | 18432.1
2 | Западная поляна | Капитальный ремонт от теплотрассы ТК 105-ТК 118 2Д-219 | п.м. | 150 | 1735.73
3 | Микрорайон №6 | Реконструкция автоматики безопасности на котле UT –М28 | шт | 1 | 25
4 | Родильный дом №2 | Восстановление антикоррозионного покрытия дымовой трубы и устранение крена | шт | 1 | 43.1072
5 | «Гостиница Пенза» | Капитальный ремонт мягкой кровли на площади 250 м кв. | м кв. | 250 | 394.966
6 | «Гостиница Пенза» | Капремонт дымовой трубы | шт | 1 | 165.446
7 | «Урицкого 16» | Капитальный ремонт мягкой кровли второго этажа котельной | м кв. | 51 | 179.37
8 | «Урицкого 16» | Капитальный ремонт дымовой трубы | шт | 1 | 148.6005
9 | П. Заря | Установка нового котла Qо=1,5 Гкал/ч | шт | 1 | 2947.3227
10 | П. Заря | Изоляция теплосети от ТК 4 до ТК 7 2Д-89 | м | 130 | 203.12
11 | Бибриотека им. Лермонтова | Капитальный ремонт дымовой трубы | шт | 1 | 50.1585
12 | Ортопедическое предприятие | Капитальный ремонт дымовой трубы | шт | 1 | 104.7583
13 | Школа глухонемых | Восстановление антикоррозионного покрытия дымовой трубы и устранение крена | шт | 1 | 92.5002
14 | Агрохимлаборатория | Устранение дефектов дымовой трубы | шт | 1 | 120.5238
15 | Сельхозакадемия | Ремонт мягкой кровли котельной и ЦТП | м2 | 200 | 323.629
16 | Сельхозакадемия | Капремонт теплотрассы к ж.д. Коннозаводская, 25 с заменой циркуляционной линии Д-57мм | п.м. | 125 | 190
17 | Сельхозакадемия | Капитальный ремонт дымовой трубы | шт | 1 | 351.069
18 | 4-й проезд Терновского | Восстановление антикоррозионного покрытия дымовой трубы и устранение крена | труб | 1 | 65.2491
19 | Школа №60 | Замена ХВО | уст | 1 | 71.2
20 | Воронежская | Восстановление антикоррозионного покрытия дымовой трубы и устранение крена | шт | 1 | 259.963
21 | Ломоносова, 4 | Исправление крена дымовой трубы, устройство молниезащиты | шт | 1 | 45.9245
22 | Измайлова, 41 | Ремонт мягкой кровли котельной | м2 | 40 | 256.7
23 | Измайлова, 41 | Восстановление антикоррозионного покрытия дымовой трубы | шт | 1 | 84.8197
24 | Привокзальная | Восстановление антикоррозионного покрытия дымовой трубы и устранение крена | шт | 1 | 11.5
25 | Южная | Замена участка на магистральной теплотрассы от ТК-10 до ТК-11, 2Ду-700 | п.м. | 52 | 2050.237
26 | Южная | Замена участка на теплотрассы до ТК-18, 2Ду-500 в том числе в неподвижной опоре | п.м. | 50 | 2008.234
27 | Южная | Замена участка теплотрассы до ТК-23, 2Ду-500в том числе в неподвижной опоре | п.м. | 30 | 947.67
28 | Южная | Замена участка теплотрассы от ТК-19 в направлении ТК-34/1, 2Ду-400 (на ЦТП-45, ЦТП-50) | п.м. | 55 | 1646.083
29 | Южная | Капитальный ремонт обмуровки котла №2 КВГМ-30 | м2 | 154.5 | 846.761
30 | ЦТП-НИИЭКИПМАШ | Вынос головного участка теплотрассы от ЦТП до ТК-1, 2Д=200, Т3-125;Т4-100 | п.м. | 70 | 1094.634
31 | ЦТП-27 | Ремонт теплотрассы от ТК2704 до ТК 2707, к ж/д№182 по ул.Терновского, 2Д=80, Т3100, Т470 | п.м. | 153 | 1535.795
32 | ЦТП-50 | Ремонт здания ЦТП (ремонт кровли 288 м2, кладки парапета 1,5 м3) | м2 | 288 | 192.313
33 | Военный городок | Восстановление антикоррозионного покрытия дымовой трубы и устранение крена | шт | 1 | 187.2386
34 | Военный городок | Восстановление антикоррозионного покрытия дымовой трубы и устранение крена | шт | 1 | 147.5359
35 | Южная | Ремонт газохода котла КГВМ-30-150 (котел №2) (материал заказчика) | шт | 1 | 269.187
36 | Южная | Ремонт кровли газоходов котельной (материал заказчика) | м2 | 211 | 348.778
37 | Сельхозакадемия | Тепловую изоляцию участка теплотрассы по ул. Ботаническая, 11 из материалов заказчика | п.м. | 51 | 103.018
38 | «Урицкого 16» | тепловую изоляцию участка теплотрассы по ул. Урицкого, 16 из материалов заказчика | п.м. | 65 | 98.65
39 | ЦТП-НИИЭКИПМАШ | Тепловую изоляцию участка теплотрассы по ул. Пушанина, 3 из материалов заказчика | п.м. | 141 | 240.98
40 | Котельная "Южная" | Ремонт тепловой изоляции магистральной тепловой сети диаметром 2d=800 мм протяженностью 100 п. м. в районе ул. Пушанина, 77 от неподвижной опоры но-10 до неподвижной опоры но-11 от котельной "Южная", расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 30 из материалов заказчика | п.м. | 100 | 908.273
41 | Котельная "Сельхозакадемия" | Ремонт здания и кровли солевого хранилища котельной «Сельхозакадемия», расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Ботаническая, 17к, из материалов заказчика | шт. | 1 | 146.74
42 | Котельная "Южная" | Ремонт тепловой изоляции магистральной тепловой сети диаметром 2d=800 мм протяженностью 100 п. м. в районе ул. Пушанина, 77 от неподвижной опоры но-9 до неподвижной опоры но-10 от котельной "Южная", расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 30 из материалов заказчика | шт. | 1 | 907.264
43 | Котельная "Измайлова, 41к" | Ремонт тепловой изоляции надземной теплотрассы 2Д89 30 п.м., 2Д100 10 п.м. на участке по ул. Измайлова, 41 от котельной, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 41 из материалов Заказчика | п.м. | 40 | 65.348
44 | Котельная "Заря" | Ремонт тепловой изоляции надземной теплотрассы 2Д89 130 п.м. на участке от ТК-4 до ТК-7 от котельной "Заря", расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Молодежная, 10г из материалов Заказчика | п.м. | 130 | 203.12
45 | Котельная "Южная" | Устройство тепловой изоляции надземной теплотрассы 2Д133 32,7 п.м. на участке по адресу: г. Пенза ул. Экспериментальная, 7а из материалов Заказчика | п.м. | 32.7 | 69.41
46 | Котельная "Южная" | Ремонт тепловой изоляции надземной теплотрассы 2Д219 87 п.м. на участке по ул. Терешковой, 7а от котельной "Южная" расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 30 из материалов Заказчика | п.м. | 87 | 283.51
47 | ЦТП НИИЭКИПМАШ | Ремонт тепловой изоляции надземной теплотрассы 2Д159 9 п.м. на участке до ТК-401, 2Д159 62,8 п.м. от ТК- 401 к ж/домам по ул. Экспериментальная, 1, 2, устройство новой тепловой изоляции надземной теплотрассы 2Д159 50 п.м. на участке от ТК-401 до ТК-403 от ЦТП НИИЭКИПМАШ, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Пушанина, 3к из материалов Заказчика | п.м. | 121.8 | 308.96
48 | Котельная "Южная" | Ремонт помещения котельной «Южная», расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 30, из материалов заказчика | шт. | 1 | 292.22
49 | Котельная "Урицкого, 16" | Ремонт помещения котельной «Урицкого, 16», расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, 16, из материалов заказчика | шт. | 1 | 249.4
50 | Котельная "Южная" | Ремонт тепловой изоляции магистральной тепловой сети диаметром 2d=800 мм протяженностью 100 п. м. в районе ул. Пушанина, 77 от неподвижной опоры но-9 в сторону котельной "Южная", расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 30 из материалов Заказчика | п.м. | 100 | 908.273
51 | Котельная "Южная" | ремонт тепловой изоляции магистральной тепловой сети диаметром 2d=800 мм протяженностью 100 п. м. в районе ул. Пушанина от неподвижной опоры но-7 до в сторону неподвижной опоры но-8 от котельной "Южная", расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 30 из материалов Заказчика | п.м. | 100 | 908.273
52 | Котельная "Южная" | ремонт тепловой изоляции трубопроводов магистральной тепловой сети диаметром 2d=800 мм, протяженностью 100 п.м. от неподвижной опоры но-14 до компенсатора в сторону неподвижной опоры но-13 от котельной "Южная", расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 30 из материалов Заказчика | п.м. | 100 | 907.264
53 | Котельная "Южная" | ремонт тепловой изоляции трубопроводов магистральной тепловой сети диаметром 2d=800 мм, протяженностью 105 п.м. от неподвижной опоры но-14 до неподвижной опоры но-15 от котельной "Южная", расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 30 из материалов Заказчика | п.м. | 98 | 922.3
54 | Котельная "Южная" | ремонт тепловой изоляции трубопроводов магистральной тепловой сети диаметром 2d=800 мм, протяженностью 98 п.м. от неподвижной опоры но-13, включая компенсатор, в сторону неподвижной опоры но-14 от котельной "Южная", расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 30 из материалов Заказчика. | п.м. | 105 | 901.2
55 | Котельная "Агрохимлаборатория" | Монтаж коммерческого узла измерения газа котельной по ул. Калинина, 150 | шт. | 1 | 415
56 | Котельная "Привокзальная", "Ломоносова" | Установка узла учета тепловой энергии на котельной | шт. | 2 | 284.815
57 | Котельная "Касаткина", "Павлушкина" | Установка узла учета тепловой энергии на котельной | шт. | 2 | 257
58 | Котельная "Свхоз-техникум", "4-й пр. Терновского", "Воронежская" | Установка узла учета тепловой энергии на котельной | шт. | 3 | 486.5
59 | Котельная "Сельхозакадемия" | Установка узла учета тепловой энергии на котельной | шт. | 1 | 467.935
47912.6767
Выполнение мероприятий капитального ремонта, модернизации и реконструкции
АО "Пензтеплоснабжение" за 2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. с НДС
1 | котельная "Западная" | Капитальный ремонт теплотрассы до ТК 301 Д-530 | пм | 112 | 5178.9529
2 | котельная "Западная" | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 301 до ТК-145 2Д-273 | пм | 117 | 3030.954
3 | котельная "Западная" | Капитальный ремонт кровли котельной "Зимняя" | м2 | 1500 | 1505.26
4 | котельная "Западная" | Прокладка трассы отопления и ГВС от котельной до ТК-102 и до угла поворота 2Д-273;1Д-159; 1Д-108. | пм | 168 | 2778.6403
5 | котельная "Западная" | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 170 до ТК171 ул. Попова,16а 2Д-89 | пм | 35 | 348.13
6 | котельная "Западная" | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК246 ул.Мира,39 - ТК 247 ул.Мира,33 2Д-108;Д108/76 | пм | 70 | 873.3661
7 | котельная "Западная" | Реконструкция теплотрассы ж.д. Мира, 25 с выносом на надземный вариант | пм | 55 | 686.2162
8 | котельная "Ортопедическая" | Реконструкция автоматики | кот | 4 | 304.87
9 | котельная "Ортопедическое предприятие" | Капитальный ремонт котла №1 | шт | 1 | 601.98
10 | котельная "Совхоз-техникум" | Реконструкция теплотрассы от ТК8 до ТК9 с выносом на надземный вариант 2Д-133 | пм | 194 | 1978.1285
11 | котельная "Совхоз-техникум" | Приобретение оборудования для модернизация котельной | шт | 1 | 7300
12 | котельная "610 квартал" | Замена т/трассы от ТК2 до ж/д по ул.Мебельная,63 2d80 | пм | 70 | 417.128
13 | котельная "Агрохимлаборатория" | Реконструкция автоматики | кот | 2 | 121.95
14 | котельная "Южная" | Замена летних сетевых насосов | шт | 1 | 253.2
15 | котельная "Южная" (магистраль) | Замена сальниковых компенсаторов Д-500 в ТК-16 | шт | 4 | 352.5
16 | котельная "Южная" (магистраль) | Замена задвижки Ду-600 | шт | 1 | 625.45
17 | котельная "Южная" (магистраль) | Капитальный ремонт участка теплосети 2d219 от ТК-23 к ЦТП 27 от внутриквартального проезда Терновского,170 в сторону ЦТП | пм | 80 | 1218
18 | котельная "Южная" (магистраль) | Капитальный ремонт тепловой изоляции магистральной теплотрассы от компенсатора в сторону НО-1 2Д-900; от НО-3 до НО-4 и от НО-2 в сторону НО-3 2Д-800 | п.м. | 102 | 990.386
19 | котельная "Южная" (ЦТП 27) | Кап.ремонт т/сети от ТК2705 до ТК 2706 2d80; d100/70 | пм | 80 | 1054.9962
20 | котельная "Южная" (ЦТП 27) | Кап.ремонт т/сети от ТК 2707 до жилого дома по ул.Терновского,182 2d89; d89/57 | пм | 30 | 444.4686
21 | котельная "Южная" (ЦТП 45) | Реконструкция т/сети от ТК 35 до жилого дома по ул.Терешковой,6 2d89; d89/57 с реконструкцией ТК-35 | пм | 124 | 883.3911
22 | котельная "Южная" (магистраль) | Замена участка т/сети 2 d530 в районе ТК-22 | пм | 47 | 2046.898
23 | котельнай 4-й пр. Терновского | Реконструкция автоматики | кот | 2 | 121.95
24 | котельная "Сельхозакадемия" | Реконструкция трассы отопления и ГВС 2Д108; Д89/57 в районе ФОК | пм | 108 | 1296
25 | котельная "Сельхозакадемия" | Капитальный ремонт тепловой изоляции магистральной теплотрассы 2Ду-400; Д250/200 от ТК-1 в сторону котельной | п.м. | 160 | 884.496
26 | котельная "Галетная" | Установка ХВО Na-катионирование | установка | 1 | 28
27 | котельная "Измайлова" | Капитальный ремонт изоляции т/трассы | п.м. | 80 | 82
|  | Всего: |  |  | 35407.3118
Note on F31: Колесников Валерий Владимирович: уменьшено
Note on F103: Колесников Валерий Владимирович: примерно. Есть смета
Note on F104: Колесников Валерий Владимирович: примерно. Есть смета
Note on A105: Колесников Валерий Владимирович: доп
Note on A106: Колесников Валерий Владимирович: доп
Note on A109: Колесников Валерий Владимирович: доп
Note on C123: Колесников Валерий Владимирович: переделать
Note on A124: Колесников Валерий Владимирович: доп
Note on F124: Колесников Валерий Владимирович: примерно. Есть смета