## Лист1
4.3 Насосные станции смешения
Таблица 3 Информация о насосных станциях смешения
№ пп | Наименование НСС | Адрес | Состав и тип оборудования (насосы) |  |  |  | Здание (год построй-ки) | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
|  |  | Тип | Обозначение | Кол-во | Год установки |  | Отопление | ГВС (max) | Вентиля-ция | Пар | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | НСС Кирова, 2а | ул.Кирова, 2а | Насос отопления | ТР 65-130/4 | 2 |  | 2008 | 1.1098 | 0 | 0.5037 | 0 | 1.6135
|  |  | Насос заполнения | ТР 32-320/2 | 1
2 | НСС Кирова, 5 | ул.Кирова, 5 | Сетевой | К 80-65-160 (3К-9) | 1 |  | 2016 | 0.8256 | 0 | 0 | 0 | 0.8256
|  |  | Сетевой | К 80-65-160 (3К-9) | 1 | 1975
|  |  | Сетевой | К 45/30а | 1 | 2008
3 | НСС Кирова, 69 | ул.Кирова, 69 | Насос подмешивающий отопления | ТР 80-240/2 | 2 |  | 2007 | 1.3921 | 0 | 0 | 0 | 1.3921
4 | НСС Володарского, 89 | ул.Володарского, 89 | Насос подмешивающий отопления | ТР 65-240/4 | 2 |  | 2007 | 0.9754 | 0 | 0 | 0 | 0.9754
5 | НСС Славы, 5 | ул.Славы, 5 | Насос подмешивающий отопления | ТР 80-240/2 | 2 |  | 2007 | 2.0354 | 0 | 0 | 0 | 2.0354
6 | НСС Революционная, 2 | ул.Революционная, 2 | Насос циркуляционный | UPS 50-185F | 2 |  | 2007 | 1.2303 | 0.0296 | 0 | 0 | 1.2599
|  |  | Насос заполнения | ТР 40-270/2 | 1
[5 empty] | 15 |  |  | 7.5686 | 0.0296 | 0.5037 | 0 | 8.1019