**8. Перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования.**

Ретроспективные данные по основным технико-экономическим показателям по источникам теплоснабжения АО «Пензтеплоснабжение» предоставлены в таблице

По результатам рассмотрения технико-экономических показателей следует отметить, что:

●расход тепла на собственные нужды на производство тепловой энергии от полезного отпуска составляет по предприятию - от 0,114% до 2,764%

●потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии от полезного отпуска

составляют – от 1,5% до 61,3 %.