## Разрывы
15.08.08г.
График устранения разрывов тепловых сетей после проведения гидравлических испытаний
при подготовке к отопительному сезону 2008-2009гг.
на 09.06.2009г. | Информация о разрывах на тепловых сетях АО "Пензтеплоснабжение"
при проведении опрессовок в 2020 г.
Таблица №6.1
№п/п | № п/п | Наименование котельной | Адрес | Кол-во разры-вов | Дата разрыва
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Тепловой район № 1
| 1 | кот.Западная | ТК-150 - ТК-1 | 1 | 2020-05-07
| 2 | кот.Западная | ТК-101 - ТК-305 | 1 | 2020-05-07
| 3 | кот.Западная | ТК-103 - школа 55 (Мира,15) | 1 | 2020-05-07
| 4 | кот.Западная | ТК-103 - школа 55 (Мира,15) | 1 | 2020-06-15
| 5 | кот.Западная | ТК-114 - ТК-115 (Мира,6) | 1 | 2020-05-07
| 6 | кот.Западная | ТК-105 - ТК-106 | 1 | 2020-05-07
| 7 | кот.Западная | ТК-120 - Ленинградская,6 | 1 | 2020-05-07
| 8 | кот.Западная | ТК-121 - ТК-122 Попова, 14а | 1 | 2020-05-07
| 9 | кот.Западная | Ленингр.,12 - Мира,5 | 1 | 2020-05-20
| 10 | кот.Западная | ТК-103/1 - ТК-3 | 1 | 2020-05-20
| 11 | кот.Западная | ТК-103/1 - ТК-4 | 1 | 05.06.
| 12 | кот.Западная | ТК-139 - Попова,8 | 1 | 2020-05-25
| 13 | кот.Западная | ТК-165 (Пацаева 1/22) | 1 | 2020-05-25
| 14 | кот.Западная | ТК-122(Попова,14а) -ТК-143(Попова,16а) | 1 | 2020-05-26
| 15 | кот.Западная | ТК-152 - Ленинградская,2 | 1 | 2020-05-26
| 16 | кот.Западная | ТК-154( Ленинградская,5) - ТК-155 | 1 | 2020-05-27
| 17 | кот.Западная | ТК-124(Попова,12а) -ТК-125(компенсатор) | 1 | 2020-05-26
| 18 | кот.Западная | ТК-157 - ТК-158 (Мира, 12) | 1 | 2020-06-18
| 19 | кот.Западная | ТК-211 - ТК-211/1 (Мира, 74) | 1 | 2020-06-25
| 20 | кот.Западная | (Мира, 10) | 1 | 2020-06-22
| 21 | кот.Западная | ТК-228 - ТК-229 (Мира, 48) | 2 | 2020-06-25
| 22 | кот.Западная | ТК-230 - ТК-231 (Попова, 40) | 1 | 2020-06-25
| 23 | кот.Западная | ТК-226 - ТК-224 (Попова, 46) | 1 | 2020-06-25
| 24 | кот.Западная | ТК-160 (Пацаева, 13) - ТК-162 (Пацаева, 11) | 1 | 2020-06-26
| 25 | кот.Западная | Попова, 54 - Попова, 58 | 1 | 2020-06-29
| 26 | кот.Западная | ТК-223 (Попова, 42) | 1 | 2020-06-29
| 27 | кот.Западная | ТК-213 - ТК-214 (территория лицея) | 1 | 2020-06-29
| 28 | кот.Западная | Мира,41 | 1 | 2020-07-26
| 29 | кот.Западная | ТК-101 - ТК-301 | 1 | 14.09.2020г.
| 30 | кот.Западная | ТК-101 - ТК-301 | 1 | 01.09.2020г.
| 31 | кот.Западная | ТК-244 - ТК-245 | 1 | 03.08.2020г.
| 32 | кот.Западная | ул.Мира, 14 | 1 | 28.09.2020г.
| 33 | кот. Заря | ТК-4 - ТК-5 | 1 | 2020-05-13
| 34 | кот. Заря | ТК-2 - Молодежная,10 | 1 | 2020-05-14
| 35 | кот. гост.Пенза | котельная - ТК-4 | 1 | 2020-05-15
| 36 | кот. гост.Пенза | в котельной | 1 | 2020-05-15
| 37 | НСС Кирова,5 | Кирова,1 | 1 | 2020-05-21
| 38 | ЦТП 348 | УТ-10-УТ-14 | 1 | 2020-08-20
| 39 | ЦТП 348 | УТ-7-Ладожская,150 | 1 | 2020-08-25
| 40 | ЦТП 348 | УТ-3-УТ-4 | 1 | 2020-08-25
| 41 | ЦТП 348 | УТ-3(в камере) | 1 | 2020-08-25
| 42 | ЦТП 348 | УТ-10-УТ-14 | 1 | 2020-09-14
Итого по Тепловому району № 1: |  |  |  | 43
Тепловой район № 2
| 1 | кот.Галетная | котельная-ТК-1 | 1 | 2020-05-08
| 2 | кот.Южная | ТК-44 - ТК-44' | 1 | 2020-05-12
| 3 | кот.Южная | ТК-7 - ТК7' | 1 | 2020-07-06
| 4 | ЦТП НИИЭКИПМАШ | ТК-407' - Эксперимент.2 | 1 | 2020-05-08
| 5 | ЦТП НИИЭКИПМАШ | Экспериментальная,4 | 1 | 2020-05-08
| 6 | ЦТП НИИЭКИПМАШ | ТК-112 - Пушанина,8 | 1 | 2020-05-08
| 7 | ЦТП НИИЭКИПМАШ | ТК-45-ТК-45' | 1 | 2020-07-09
| 8 | ЦТП - 27 | ТК-2703-ТК-2712 (Школа №69) | 1 | 2020-05-14
| 9 | ЦТП - 1 | ТК-104' - Эксперимент.15 | 1 | 2020-05-06
| 10 | ЦТП - 1 | ТК-108 - ввод в ЦТП | 1 | 2020-05-06
| 11 | Школа №8 | Сердобская, 2 | 1 | 2020-06-01
| 12 | Школа №8 | Злобина, 51б | 2 | 2020-06-08
| 13 | кот.Сельхозакадемия | Конструкторская,6-10 | 1 | 2020-07-29
| 14 | кот.Сельхозакадемия | Конструкторская,2 (в камере) | 1 | 2020-07-29
| 15 | кот.Павлушкина | Павлушкина, 27 | 1 | 2020-08-25
| 16 | кот.Павлушкина | ул.Тухачевского,94 | 1 | 2020-09-02
Итого по Тепловому району № 2: |  |  |  | 17
| Всего |  |  | 60