## Лист1
4.2 Центральные тепловые пункты
Таблица 2 Информация о центральных тепловых пунктах
№ пп | Наименование ЦТП | Адрес | Состав и тип оборудования (насосы) |  |  |  | Здание (год построй-ки) | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
|  |  | Тип | Обозначение | Кол-во | Год установки |  | Отопление | ГВС (max) | Вентиля-ция | Пар | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ЦТП-1 | ул.Пушанина, 36 | Повысительный на отопление | К 80-50-200 | 1 |  | 1994 | 7.6194 | 1.2823 | 0 | 0 | 8.9017
|  |  | Повысительный на отопление | Д 200-36 | 1
|  |  | Повысительный на отопление | К 80-50-200 | 1
|  |  | Циркуляционный ГВС | IL 40/210-1,1/4 | 1 | 2018
|  |  | Циркуляционный ГВС | К 65-50-160 | 1
|  |  | Повысительный ХВС | К 50-32-125А | 1 | 2018
|  |  | Циркуляционно-повысительный ГВС | IPL50/155-4/2 | 1
|  |  | Повысительный ХВС | К 65-50-120 | 1 | 2018
2 | ЦТП-2 | ул.Экспериментальная, 19а | Циркуляционный ГВС | К 50-32-125 | 1 | 2020 | 1970 | 1.3396 | 0.5946 | 0 | 0 | 1.9342
|  |  | Циркуляционный ГВС | К 50-32-125 | 1
|  |  | Повысительный ХВС | К 50-32-125А | 1 | 2018
|  |  | Повысительный ХВС | К 80-50-200 | 1
|  |  | Повысительный ХВС | К 50-32-125С | 1
3 | ЦТП-3 | Электрический проезд, 1а | Циркуляционный ГВС | IL 40/210-1,1/4 | 1 | 2018 | 1993 | 2.2186 | 0.6598 | 0 | 0 | 2.8784
|  |  | Повысительный ХВС | К 200-150-315а | 1
|  |  | Повысительный ХВС | К 150-125-250 | 1
|  |  | Циркуляционно-повысительный ГВС | IL 40/210-1,1/4 | 1 | 2018
4 | ЦТП-27 | ул.Терновского, 170а | Повысительный на отопление | Д 200/36 | 1 |  | 1990 | 7.5846 | 4.2372 | 0.121 | 0 | 11.9428
|  |  | Циркуляционный ГВС | IPL50/155-4/2 | 1
|  |  | Повысительный ГВС | Grundfos 50-570/2 | 1
|  |  | Циркуляционный ГВС | К 150-125-200 | 1
|  |  | Повысительный ХВС | К 150-125-250 | 1
|  |  | Повысительный ХВС | К 150-125-250 | 1
5 | ЦТП-50 | ул.Терешковой, 10и | Циркуляционно-повысительный ГВС | NB 100-315/295 | 1 | 2007 | 1989 | 2.2469 | 2.5415 | 0 | 0 | 4.7884
|  |  | Циркуляционно-повысительный ГВС | NB 100-315/295 | 1 | 2007
|  |  | Сетевой | КМ 80-50-200 | 1
|  |  | Корректирующий на отопление | КМ 80-50-200 | 1
6 | ЦТП НИИЭКИПМАШ | ул.Пушанина, 3к | Повысительно-смесительный насос отопления | ТР 100-330/4 | 2 |  | 2012 | 5.8429 | 1.2978 | 0.0542 | 0 | 7.1949
|  |  | Циркуляционно-повысительный насос ГВС | ТР 50-570/2 | 2
|  |  | Циркуляционный ГВС | Grundfos TR 50-290/2 | 1
7 | ЦТП № 348 по ул.Ладожской | ул.Ладожская, 156а | Повысительный на ХВС | ТР 80-520/2 | 3 |  | 2008 | 0 | 7.7455 | 0.3381 | 0 | 8.0836
|  |  | Повысительный на ГВС | ТР 80-400/2 | 2
|  |  | Циркуляционно-повысительный ГВС | CR45-1-1 | 1 | 2017
[5 empty] | 38 |  |  | 26.852 | 18.3587 | 0.5133 | 0 | 45.724