## на 01.01.21
Таблица № 6
Перечень бесхозяйных тепловых сетей технологически присоединенных к тепловым сетям и источникам тепловой энергии,
эксплуатируемых АО "Пензтеплоснабжение"
№ | Наименование объекта | Технические характеристики | [7 empty] | Примечание | Примечание
|  | Год ввода в |  | Способ |  | Подающий |  | Обратный
|  | эксплуатацию | Местоположение | прокладки | Материал | трубопровод |  | трубопровод
[6 empty] | Дн, мм | L ,м | Дн, мм | L ,м
Тепловые сети
котельная "Южная"
1 | теплотрасса на ответвлении к жилому дому по ул.Пушанина,46 | 2012 | на Пушанина, 46 | воздушка | сталь | 108 | 545.3 | 108 | 545.3 | Ранее были направлены письма в УМИ г.Пензы по бесхозяйным тепловым сетям : № 491 от 16.04.2018г., №225 от 16.02.2018г., №1133 от 30.08.2017г., №1063 от 18.08.2017г., №912 от 12.07.2017г., №398 от 23.03.2017г., №313 от 07.12.2015г | Передано на обслуживание АО"Пензтеплоснабжение" по постановлению № 447 от 02.07.20
2 |  | 2012 |  | подземка, канал | сталь | 108 | 18.7 | 108 | 18.7
| Итого: | [5 empty] | 564 |  | 564
3 | теплотрасса от ТК-24 до ИТП ж/д Ивановская,71 | 2004 | ТК-24 - ИТП | подземка | сталь | 89 | 83 | 89 | 83
| Итого: | [5 empty] | 83 |  | 83
4 | теплотрасса от ТК-27 до ж/д Терновского,156 | 2002 | ТК-27 - ул.Терновского, 156 | подземка | сталь | 108 | 6 | 108 | 6
5 | теплотрасса от ТК-28 до ж/д Терновского,152 | 2002 | ТК-28 - ул.Терновского, 152 | подземка | сталь | 108 | 13 | 108 | 13
6 | теплотрасса от ТК-29 до ж/д Терновского,154 | 2002 | ТК-29 - ул.Терновского, 154 | подземка | сталь | 108 | 14 | 108 | 14
7 | теплотрасса от ТК-25 до ж/д по ул.Терновского, 158в | 2010 | ТК-25 - ул.Терновского, 158в | подземка | сталь | 114 | 23.8 | 114 | 23.8
8 | теплотрасса от ТК-29 до ж/д Терновского, 150 | 2004 | ТК-29 - ул.Терновского, 150 | подземка | сталь | 89 | 44.2 | 89 | 44.2
| Итого: | [5 empty] | 101 |  | 101
9 | теплотрасса от ТК-54 на ответвлении к жилому дому по ул.Олимпийская,1 | 2011 | ТК-54 - ТК-55 | подземка, канал | сталь | 159 | 20.3 | 159 | 20.3
10 |  | 2011 | ТК-55 - ул.Олимпийская,1 | подземка, канал | сталь | 89 | 28.4 | 89 | 28.4
11 | теплотрасса от ТК-56 на ответвлении к жилому дому по ул.Олимпийская,11 | 2015 | ТК-56 - ул.Олимпийская,11 | подземка, канал | сталь | 133 | 27.56 | 133 | 27.56
| Итого: | [5 empty] | 76.26 |  | 76.26
12 | теплотрасса на ответвлении к ж/д по ул.Ивановской,168 | 1990 | ул.Ивановская, 168 | подземка | сталь | 57 | 25 | 57 | 25
| Итого: | [5 empty] | 25 |  | 25
13 | теплотрасса от ТК-13/4 до ж/д Терешковой,19 | 2015 | ТК-13/4 - ул.Терешковой,19 | подземка | сталь | 108 | 11.7 | 108 | 11.7
| Итого: | [5 empty] | 11.7 |  | 11.7
14 | теплотрасса от ТК-39 на ответвлении к жилому дому по ул.Ивановская,143 | 2009 | ТК-39 - ул.Ивановская,143 | подземка, канал | сталь | 219 | 37.5 | 219 | 37.5
15 |  | 2009 | ТК-39 - ул.Ивановская,143 | подземка, канал | сталь | 159 | 8.25 | 159 | 8.25
| Итого: | [5 empty] | 45.75 |  | 45.75
16 | теплотрасса от ТК-21' к жилому дому по ул.Терновского,172 | 2014 | ТК-21' - Терновского,172 | подземка | сталь | 133 | 52 | 133 | 52
17 |  | 2014 | ТК-21' - Терновского,172 | в подвале | сталь | 133 | 71 | 133 | 71
18 |  | 2014 | ТК-21' - Терновского,172 | подземка | сталь | 133 | 27 | 133 | 27
| Итого: | [5 empty] | 150 |  | 150
19 | теплотрасса от ТК-44' на ответвлении к жилым домам по ул.Терновского,201, 199 | 2014 | ТК-44' - ТК-44'/1 | подземка, канал | сталь | 108 | 74.1 | 108 | 74.1
20 |  | 2014 | ТК-44'/1 - ул.Терновского, 201 | подземка, канал | сталь | 76 | 4.6 | 76 | 4.6
21 |  | 2014 | ТК-44'/1 - ул.Терновского, 199 | подземка, канал | сталь | 89 | 57.6 | 89 | 57.6
| Итого: | [5 empty] | 136.3 |  | 136.3
22 | теплотрасса от ТК-44 на ответвлении к жилому дому по ул.Сухумская,11 | 2012 | ТК-44 - ТК-44/1 | подземка, канал | сталь | 159 | 62 | 159 | 62
23 |  | 2012 | ТК-44/1 - ул.Сухумская,11(ИТП-1) | подземка, канал | сталь | 133 | 56.5 | 133 | 56.5
24 |  | 2012 | ТК-44/1 - ул.Сухумская,11(ИТП-2) | подземка, канал | сталь | 133 | 28 | 133 | 28
[7 empty] | 146.5 |  | 146.5
25 | теплотрасса от ТК-34 на ответвлении к жилым домам по ул.Терновского,212,214 | 2008 | ТК-34 - ул.Терновского, 212 | подземка, канал | сталь | 89 | 26.5 | 89 | 26.5
26 |  | 2007 | ТК-34 - ул.Терновского, 214 | подземка, канал | сталь | 133 | 58 | 133 | 58
27 | теплотрасса от ТК-17' на ответвлении к жилому дому по ул.Терновского,214 | 2008 | ТК-17' - ул.Терновского, 214 | подземка, канал | сталь | 133 | 39.5 | 133 | 39.5
[7 empty] | 124 |  | 124
28 | теплотрасса от ТК-28 на ответвлении к жилому дому по ул.Терновского,148 | 2004 | ТК-28 - ТК-28' | подземка | сталь | 133 | 115.6 | 133 | 115.6
29 |  | 2004 | ТК-28' - ТК-28" | подземка | сталь | 133 | 19.5 | 133 | 19.5
30 |  | 2004 | ТК-28" - ул.Терновского, 148 | подземка | сталь | 133 | 13.5 | 133 | 13.5
[7 empty] | 148.6 |  | 148.6
31 | теплотрасса на ответвлении в сторону МБДОУ №120(по ул.Экспериментальная,2б) | 2015 | т.8 - МБДОУ №120 | воздушная | сталь | 114 | 10.7 | 114 | 10.7 |  | Передано на обслуживание АО"Пензтеплоснабжение" по постановлению № 2285/1 от 30.12.15
32 |  | 2015 |  | подземка, канал | сталь | 114 | 16 | 114 | 16
[7 empty] | 26.7 |  | 26.7
33 | теплотрасса от ТК -50' в сторону жилого дома по ул.Ивановская,152 | 2013 | ТК-50' - ТК-50'/1 | подземка, канал | сталь | 89 | 62.8 | 89 | 62.8 |  | Передано на обслуживание АО"Пензтеплоснабжение" по постановлению № 868/1 от 21.05.18
34 |  | 2013 | ТК-50'/1 - ж/д ул.Ивановская, 152 | подземка, канал | сталь | 89 | 11 | 89 | 11
[7 empty] | 73.8 |  | 73.8
35 | теплотрасса от ТК-44 в сторону жилого дома по ул.Терновского,203 | 2010 | ТК-44 - ТК-44' | подземная | сталь | 133 | 37 | 133 | 37 |  | Передано на обслуживание АО"Пензтеплоснабжение" по постановлению № 998/3 от 9.09.13
36 |  | 2010 | ТК-44' - ул.Терновского, 203 | подземная | сталь | 108 | 96.1 | 108 | 96.1
[7 empty] | 133.1 |  | 133.1
37 | теплотрасса от ТК-45' в сторону жилого дома по ул.Терновского,207 | 2009 | ТК-45' - ул.Терновского, 207 | подземная | сталь | 108 | 34.6 | 108 | 34.6 |  | Передано на обслуживание АО "Пензтеплоснабжение" по постановлению № 839 от 31.05.16
[7 empty] | 34.6 |  | 34.6
38 | теплотрасса от ТК-45 до жилого дома по ул.Пушанина,54 | 2011 | ТК-45 - Пушанина,54 | подземная | сталь | 273 | 193.51 | 273 | 193.51 |  | Передано на обслуживание АО "Пензтеплоснабжение" по постановлению № 958/7 от 21.06.16
39 |  | 2011 |  | воздушная | сталь | 273 | 167.65 | 273 | 167.65
40 |  | 2013 |  | воздушная | сталь | 273 | 53.4 | 273 | 53.4
41 |  | 2013 |  | воздушная | сталь | 219 | 2.5 | 219 | 2.5
42 |  | 2008 |  | подземная | сталь | 159 | 51 | 159 | 51
43 |  | 2008 |  | воздушная | сталь | 159 | 227 | 159 | 227
44 |  | 2008 |  | подземная | сталь | 108 | 171.5 | 108 | 171.5
[7 empty] | 866.56 |  | 866.56
45 | от ЦТП №27 до жилого дома по ул.Терновского,170 | 1999 | ЦТП-27 - ул.Терновского, 170 | подземная | сталь | 108 | 42 | 108 | 42 |  | Передано на обслуживание АО"Пензтеплоснабжение" по постановлению № 839 от 31.05.16
46 |  | 1999 | ГВС | подземная | сталь | 108 | 42 | 57 | 42
[7 empty] | 84 |  | 84
47 | от тепловой камеры ТК2704/1 до МБОУ СОШ №69 по ул.Терновского,168 | 2015 | ТК-2704/1 - МБОУ СОШ №69 | подземная | сталь | 76 | 17.5 | 76 | 17.5 |  | Передано на обслуживание АО"Пензтеплоснабжение" на основании договора ответственного хранения от 20.09.16
48 |  | 2015 | ГВС | подземная | сталь | 57 | 17.5 | 45 | 17.5
49 |  | 2015 | ТК-2704/1 - МБОУ СОШ №69 | воздушная | сталь | 76 | 96.3 | 76 | 96.3
50 |  | 2015 | ГВС | воздушная | сталь | 57 | 96.3 | 45 | 96.3
[7 empty] | 227.6 |  | 227.6
котельная "Западная"
51 | теплотрасса от ТК-204а/3 на ответвлении к жилому дому по ул.Попова,30 | 2012 | ТК-204а/3 (УТ-3) - ул.Попова,30 | подземка, канал | сталь | 89 | 102.3 | 89 | 102.3
52 |  | 2012 | ГВС | подземка, канал | сталь | 89 | 102.3 | 57 | 102.3
53 | теплотрасса от ТК-204а/4 на ответвлении к жилому дому по ул.Мира,34 | 2014 | ТК204а/4 - Мира,34 | подземка | сталь | 76 | 27.14 | 76 | 27.14
54 |  | 2014 | ГВС | подземка | сталь | 89 | 27.14 | 57 | 27.14
55 | теплотрасса от ТК-204а/5 на ответвлении к жилому дому по ул.Мира,36 | 2014 | ТК-204а/5 - Мира,36 | подземка | сталь | 76 | 40.46 | 76 | 40.46
56 |  | 2014 | ГВС | подземка | сталь | 89 | 40.46 | 57 | 40.46
57 | теплотрасса от ТК-203а/3 на ответвлении к жилому дому по ул.Мира,40 | 2013 | ТК-203а/3 - ж/д по ул.Мира, 40 | подземка, канал | сталь | 108 | 36.85 | 108 | 36.85
58 |  | 2013 | ГВС | подземка, канал | сталь | 133 | 36.85 | 108 | 36.85
59 | теплотрасса от ТК-203а/3 на ответвлении к жилому дому по ул.Мира,40а | 2017 | ТК-203а/3 - Мира,40а (стр.№7) | подземка, канал | сталь | 108 | 57.75 | 108 | 57.75
60 |  | 2017 | ГВС | подземка, канал | сталь | 108 | 57.75 | 76 | 57.75
61 | теплотрасса от ТК-204а/4 на ответвлении к жилому дому по ул.Мира,42 | 2018 | ТК204а/4 - Мира,42(стр.№8) | подземка | сталь | 108 | 27.2 | 108 | 27.2
62 |  | 2018 | ГВС | подземка | сталь | 108 | 27.2 | 76 | 27.2
63 | теплотрасса от ТК-203а/2 на ответвлении к жилому дому по ул.Мира,44 | 2016 | ТК-203а/2 - ж/д по ул.Мира, 44 | подземка, канал | сталь | 108 | 25.12 | 108 | 25.12
64 |  | 2016 | ГВС | подземка, канал | сталь | 89 | 25.12 | 57 | 25.12
65 | теплотрасса от ТК-203а/1 на ответвлении к жилому дому по ул.Мира,44а | 2020 | ТК-203а/1 - ж/д по ул.Мира, 44а | подземка, канал | сталь | 133 | 21.4 | 133 | 21.4
66 |  | 2020 | ГВС | подземка, канал | сталь | 133 | 21.4 | 89 | 21.4
| Итого: | [5 empty] | 676.44 |  | 676.44
ЦТП №348( по ул.Ладожская)
67 | Теплотрасса от УТ-5 к жилому дому по ул.Ладожская, 168 | 2009 | УТ-5 - УТ-5' | подземка, канал | сталь | 89 | 39 | 89 | 39
68 |  | 2009 | ГВС | подземка, канал | сталь | 108 | 39 | 89 | 39
69 |  | 2009 | УТ-5' - Ладожская, 168 | подземка, канал | сталь | 89 | 13.5 | 89 | 13.5
70 |  | 2009 | ГВС | подземка, канал | сталь | 108 | 13.5 | 89 | 13.5
71 | Теплотрасса от ЦТП №348 в сторону УТ-5 | 2016 | ЦТП - УТ-5 | подземка, канал | сталь | 133 | 6.2 | 133 | 6.2
72 | Теплотрасса от УТ-5 к жилым домам по ул.Ладожская, 148, 148а | 2016 | УТ-5 - УТ-21 | подземка, б/канал | сталь | 133 | 86.7 | 133 | 86.7
73 |  | 2016 | УТ-21 - Ладожская,148 | подземка | сталь | 114 | 85 | 114 | 85
74 |  | 2016 | УТ-21 - Ладожская,148а | подземка, канал | сталь | 114 | 21.1 | 114 | 21.1
75 | Теплотрасса от УТ-4 к жилым домам по ул.Ладожская, 150, | 2016 | УТ-4 - УТ-7 | подземка, канал | сталь | 89 | 51.5 | 89 | 51.5
76 |  | 2009 | ГВС | подземка, канал | сталь | 133 | 51.5 | 108 | 51.5
77 |  | 2008 | УТ-7 - Ладожская, 150 | подземка, канал | сталь | 76 | 24.4 | 76 | 24.4
78 |  | 2008 | ГВС | подземка, канал | сталь | 89 | 24.4 | 57 | 24.4
79 |  | 2008 | УТ-7 - Ладожская, 150 | подземка, канал | сталь | 76 | 24.4 | 76 | 24.4
80 |  | 2008 | ГВС | подземка, канал | сталь | 89 | 24.4 | 57 | 24.4
81 |  | 2008 | УТ-7 - Ладожская, 150 | подземка, канал | сталь | 76 | 118.9 | 76 | 118.9
82 |  | 2008 | ГВС | подземка, канал | сталь | 108 | 118.9 | 89 | 118.9
83 | Теплотрасса от УТ-4 к жилому дому по ул.Ладожская, 156 | 2008 | УТ-4 - УТ-6 | подземка, канал | сталь | 89 | 40 | 89 | 40
84 |  | 2008 | ГВС | подземка, канал | сталь | 89 | 40 | 76 | 40
85 |  | 2008 | УТ-6 - УТ-8 | подземка, канал | сталь | 89 | 30 | 89 | 30
86 |  | 2008 | ГВС | подземка, канал | сталь | 89 | 30 | 76 | 30
87 |  | 2008 | УТ-6 - Ладожская, 156 | подземка, канал | сталь | 57 | 7 | 57 | 7
88 |  | 2008 | ГВС | подземка, канал | сталь | 89 | 7 | 57 | 7
89 |  | 2008 | УТ-8 - Ладожская, 156 | подземка, канал | сталь | 57 | 7 | 57 | 7
90 |  | 2008 | ГВС | подземка, канал | сталь | 89 | 7 | 57 | 7
91 | Теплотрасса от УТ-4 к жилому дому по ул.Ладожская, 164 | 2008 | УТ-4 - узел 1 | подземка, канал | сталь | 133 | 12.8 | 133 | 12.8
92 |  | 2008 | ГВС | подземка, канал | сталь | 108 | 12.8 | 89 | 12.8
93 |  | 2008 | узел 1 - УТ-3 | подземка, канал | сталь | 133 | 33.3 | 133 | 33.3
94 |  | 2008 | ГВС | подземка, канал | сталь | 108 | 33.3 | 89 | 33.3
95 |  | 2008 |  | подземка, канал | сталь | 133 | 25.5 | 133 | 25.5
96 |  | 2008 | ГВС | подземка, канал | сталь | 108 | 25.5 | 89 | 25.5
97 |  | 2008 | УТ-3 - Ладожская, 164 | подземка, канал | сталь | 76 | 29.5 | 76 | 29.5
98 |  | 2008 | ГВС | подземка, канал | сталь | 108 | 29.5 | 89 | 29.5
99 | Теплотрасса на ответвлении от УТ-10 к жилому дому по ул.Ладожская,158 | 2010 | УТ-10 - УТ-14 | подземка, канал | сталь | 159 | 154.25 | 159 | 154.25
100 |  | 2010 | УТ-14 - УТ-15 | подземка, канал | сталь | 108 | 4.3 | 108 | 4.3
101 |  | 2010 | УТ-15 - Ладожская, 158 | подземка, канал | сталь | 108 | 1.4 | 108 | 1.4
102 | Теплотрасса от УТ-14 к жилому дому по ул.Ладожская,154 | 2010 | УТ-14 - УТ-13 | подземка, канал | сталь | 108 | 96.1 | 108 | 96.1
103 |  | 2010 | УТ-13 - Ладожская, 154 | подземка, канал | сталь | 108 | 3.4 | 108 | 3.4
104 | Теплотрасса от УТ-1 к жилому дому по ул.Ладожская,162 | 2011 | УТ-1 - Ладожская, 162 | подземка, канал | сталь | 108 | 23.5 | 108 | 23.5
| Итого: | [5 empty] | 1395.55 |  | 1395.55
НСС "Революционная,2"
105 | Теплотрасса в районе НСС по ул.Революционная,2 | 2010 | НСС - т.1 | подземка, канал | сталь | 89 | 19.7 | 89 | 19.7
106 | Теплотрасса на ответвлении от НСС по ул.Революционная,2 в сторону МП Дс"Рубин" | 2007 | НСС - т.3 | подземка | сталь | 159 | 32.4 | 159 | 32.4
107 |  | 2007 | т.3 - т.6 | подземка | сталь | 159 | 24 | 159 | 24
108 |  | 2007 | т.6 - т.7 | воздушка | сталь | 159 | 60 | 159 | 60
109 |  | 2007 | т.7 - ТК-6' | подземка | сталь | 159 | 32 | 159 | 32
| Итого: | [5 empty] | 168.1 |  | 168.1
НСС "Кирова,2а"
110 | Теплотрасса на ответвлении к фил.ФГБУ ЦЖКУ по ул.Белинского,4 | 2015 | т.1 - гаражи Военкомата | воздушка | сталь | 32 | 11.4 | 32 | 11.4
111 |  | 2015 | гаражи | в подвале | сталь | 32 | 32.6 | 32 | 32.6
112 |  | 2018 | гаражи - Белинского,4 | воздушка | сталь | 32 | 21.7 | 32 | 21.7
| Итого: | [5 empty] | 65.7 |  | 65.7
Итого, м: | [6 empty] | 5364.26 |  | 5364.26