**7. Перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования.**

 Ретроспективные данные по основным технико-экономическим показателям по источникам теплоснабжения АО «Пензтеплоснабжение» предоставлены в таблице

 По результатам рассмотрения технико-экономических показателей следует отметить, что:

 ●расход тепла на собственные нужды на производство тепловой энергии от полезного отпуска составляет по предприятию - от 0,142% до 2,925%. Средний расход тепла на собственные нужды от полезного отпуска по предприятию –0,619%.

 ●потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии от полезного отпуска

составляют – от 1,170% до 43,338 %. По предприятию потери а тепловых сетях от полезного отпуска-22,166%.