## 2016
15.08.08г.
График устранения разрывов тепловых сетей после проведения гидравлических испытаний
при подготовке к отопительному сезону 2008-2009гг.
на 09.06.2009г. | Информация о разрывах на тепловых сетях АО "Пензтеплоснабжение" при проведении опрессовок
|  | Таблица №6.1 | в 2016 году
№п/п | № п/п | Наименование котельной | Адрес | Кол-во разры-вов | Дата разрыва
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Тепловой район № 1
| 1 | кот.Западная | ТК 114 - ТК 117 (Мира,8 - d200) | 1 | 2016-04-27
| 2 | кот.Западная | ТК 114 - ТК 115 (d80) Мира,4-6 | 1 | 2016-04-27
| 3 | кот.Западная | ТК 101 - ТК 301 (магистраль на воен.городок d500) | 1 | 2016-04-26
| 4 | кот.Западная | ТК 224 - ТК 226 (Попова,46 - Попова,48) | 1 | 2016-04-29
| 5 | кот.Западная | ТК 224 - ТК 226 (Попова,46 - Попова,42) | 1 | 2016-06-03
| 6 | кот.Западная | ТК 224 - ТК 226 (Попова,46 - Попова,42) | 1 | 2016-06-14
| 7 | кот.Западная | ТК 119 - ТК 120 (Мира,1) | 1 | 2016-04-27
| 8 | кот.Западная | ТК 205а (смотровая) Мира, 25 (дренаж) | 1 | 2016-05-05
| 9 | кот.Западная | ТК 210 (дренаж) | 1 | 2016-05-06
| 10 | кот.Западная | ТК 213 Попова, 60-62 | 1 | 2016-05-06
| 11 | кот.Западная | ТК 207 - ТК 228 (Мира,48) (территория Контрольприбора) | 1 | 2016-05-05
| 12 | кот.Западная | ТК 207 - ТК 245 (ЛДПР) | 1 | 2016-05-06
| 13 | кот.Западная | ТК 248 Мира, 45 (под цоколем) | 1 | 2016-05-06
| 14 | кот.Западная | ТК 248 Мира, 45 (под цоколем) | 1 | 2016-06-09
| 15 | кот.Западная | ТК 143 (Попова,16а) | 1 | 2016-05-16
| 16 | кот.Западная | ТК 155 Ленинградская,10 | 1 | 2016-05-16
| 17 | кот.Западная | ТК 223 Попова,54 | 1 | 2016-05-17
| 18 | кот.Западная | ТК 218 Комендатура | 1 | 2016-05-17
| 19 | кот.Западная | ТК 211 Мира, 74 | 1 | 2016-05-17
| 20 | кот.Западная | Мира, 66 - Мира, 64 | 1 | 2016-05-24
| 21 | кот.Западная | ТК-103 - 104 магистраль | 1 | 2016-06-07
| 22 | кот.Западная | ТК-249 - ж/д Мира, 51 | 1 | 2016-06-23
| 23 | кот.Западная | ТК-105 - ТК-114 | 1 | 2016-06-24
| 24 | кот.Западная | ТК-132 Попова, 6 | 1 | 2016-06-24
| 25 | кот.Западная | ТК-122 - ТК-123 | 1 | 2016-06-24
| 26 | кот.Западная | Попова, 46 | 1 | 2016-06-30
| 27 | кот.Западная | Попова, 42 ТК-223 | 1 | 2016-07-06
| 28 | кот.Западная | ТК-205 | 1 | 2016-07-22
| 29 | кот.Западная | ТК-132 - ТК-133 Попова, 4 | 1 | 2016-07-21
| 30 | кот.Западная | ТК-117 Мира, 8 | 1 | 2016-07-21
| 31 | кот.Западная | ТК-124 Попова, 12а | 1 | 2016-07-21
| 32 | кот.Западная | Ленинградская, 5 | 1 | 2016-08-02
| 33 | кот.Западная | ТК-205 ответсвление на Ласточку | 1 | 2016-08-02
| 34 | кот.Западная | ТК 172 (Попова,16) в ТК | 1 | 2016-08-08
| 35 | кот.Западная | ТК 145-144 Попова, 20а | 1 | 2016-08-08
| 36 | кот.Западная | ТК 170-Попова,16а на дом | 1 | 2016-08-05
| 37 | кот.Западная | ТК-201 | 1 | 2016-08-05
| 38 | кот.Западная | Мира, 8 | 1 | 2016-08-09
| 39 | кот.Западная | ТК-170 - ТК-172 Попова,16 - 16а | 1 | 2016-08-08
| 40 | кот.Западная | ТК-148-149 Ленинградская, 3 | 1 | 2016-08-09
| 41 | кот.Западная | ТК-117 Мира, 8 | 1 | 2016-08-19
| 42 | кот.Западная | ТК-145 на ж.д. Ленинградская, 5а | 1 | 2016-08-23
| 43 | кот.Западная | ТК-130 Пацаевы, 3 в камере | 1 | 2016-08-25
| 44 | кот.Западная | ТК-157 Мира, 10 в камере | 1 | 2016-08-26
| 45 | кот.Западная | ТК-205 ответсвление на Ласточку | 1 | 2016-08-29
| 46 | кот.Западная | ТК-130 Пацаевы, 11 в камере | 1 | 2016-08-30
| 47 | кот.Западная | ТК-125 - ТК-126 Попова, 10а | 1 | 2016-08-31
| 48 | кот.Западная | ТК-145 магистраль Д-273мм | 1 | 2016-09-02
| 49 | кот.Западная | Бизнес инкубатор | 1 | 2016-08-17
| 50 | кот.Западная | Ленинградская, 3 | 1 | 2016-09-08
| 51 | кот.Западная | ТК-171 ТК-172 Попова, 16 | 1 | 2016-09-08
| 52 | кот.Западная | ТК-139 Попова, 10 | 1 | 2016-09-08
| 53 | кот.Западная | ТК-146 Ленинградская, 10 | 1 | 2016-09-08
| 54 | кот.Западная | ТК-154 - ТК-155 Ленинградская,7 | 1 | 2016-09-12
| 55 | кот.Западная | ТК-103 - ТК-104 магистраль Ду-400мм | 1 | 2016-09-15
| 56 | кот.Западная | ТК-101 - ТК-303 магистраль Ду-500мм | 1 | 2016-09-15
| 57 | кот.Западная | ТК-116 Мира, 4 | 1 | 2016-09-19
| 58 | кот.Совхоз-техникум | котельная - ТК 14 (р-н общежития №3) | 1 | 2016-04-21
| 59 | кот.Совхоз-техникум | Совхоз-техникум, 12 | 1 | 2016-08-30
| 60 | кот.гостиница Пенза | ТК 8 (d100) | 1 | 2016-05-04
| 61 | кот.гостиница Пенза | Школа №49 | 1 | 2016-05-12
| 62 | кот.гостиница Пенза | ТК-7 | 1 | 2016-06-20
| 63 | кот.Заря | котельная - ТК 1 | 1 | 2016-05-11
| 64 | кот.Кирова, 5 | на ж/д Кирова, 1 | 1 | 2016-06-23
| 65 | НСС Революционная | СТО | 1 | 2016-06-10
| 66 | НСС Володарского,89 | ТК-5 - ж/д Володарского,89 | 1 | 2016-07-19
Итого по Тепловому району № 1: |  |  |  | 66
Тепловой район № 2
| 1 | Южная, ЦТП №2 | Экспериментальная,20 | 1 | 2016-04-21
| 2 | Южная, ЦТП №45 | Терешковой,5а (подача) | 1 | 2016-04-15
| 3 | Южная, ЦТП №50 | Терешковой,10б | 1 | 2016-04-25
| 4 | Южная, ЦТП НИИЭКИПМАШ | Экспериментальная, 4 | 1 | 2016-04-27
| 5 | Южная, ЦТП НИИЭКИПМАШ | ТК-416 - ж/д Пушанина, 6 | 1 | 2016-04-01
| 6 | Южная, магистраль | Компенсатор Ду-700 | 1 | 2016-07-11
| 7 | Южная, магистраль | ТК-408 перемычка с ЦТП НИИЭКИПМАШ | 1 | 2016-07-15
| 8 | Южная, магистраль | ТК-13 - ТК-15 | 1 | 2016-07-01
| 9 | Южная, магистраль | ТК-7 - ТК-8 | 1 | 2016-07-01
| 10 | Южная, магистраль | ТК-19 - ЦТП-50 Ду-400 подающая | 1 | 2016-07-21
| 11 | Южная, магистраль | ТК-7 - ТК-8 Т2 Ду-700 | 1 | 2016-07-25
| 12 | Южная, магистраль | ТК-10 - ТК-11 Т2 Ду-700 ТЦ "Слава" | 1 | 2016-07-25
| 13 | Южная, магистраль на ЦТП-2 | Ответвление на ЦТП-2 Ду-200 | 1 | 2016-07-26
| 14 | Южная, магистраль | ТК-19 - ЦТП-50 Ду-400 подающая | 1 | 2016-07-27
| 15 | Южная, магистраль на ЦТП-2 | Замена задвижки Ду-150 | 1 | 2016-07-30
| 16 | Южная, магистраль | ТК-20 - ТК21 | 1 | 2016-08-02
| 17 | Южная, магистраль на ЦТП-27 |  | 1 | 2016-08-05
| 18 | Южная, магистраль | ТК-19 - ЦТП-50 Ду-400 подающая | 1 | 2016-07-27
| 19 | Сельхозакадемия | ТК-3 (ул.Ботаническая,30) | 1 | 2016-04-20
| 20 | Школа №8 | Касаткина, 12 | 1 | 2016-04-12
| 21 | Школа №8 | Касаткина, 12 | 1 | 2016-06-14
| 22 | Школа №8 | ТК-6 | 1 | 2016-08-04
| 23 | Школа №8 | ТК-8 | 1 | 2016-08-04
| 24 | Павлушкина, 19 | Павлушкина, 25 | 1 | 2016-08-02
Итого по Тепловому району № 2: |  |  |  | 24
| Всего |  |  | 90
Информация о разрывах на тепловых сетях АО "Пензтеплоснабжение" при проведении опрессовок
в 2017 году
| №п/п | № п/п | Наименование котельной | Адрес | Кол-во разры-вов
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Тепловой район № 1
| 1 | кот.Западная | ТК 145 ( в камере) | 1 | 2017-05-11
| 2 | кот.Западная | ТК 156 ( в камере) | 1 | 2017-05-11
| 3 | кот.Западная | котельная-ТК 105 (магистраль) | 1 | 2017-05-11
| 4 | кот.Западная | котельная-ТК 158 (Мира,12) | 1 | 2017-05-11
| 5 | кот.Западная | ТК171-ж/д Попова,18а | 1 | 2017-05-11
| 6 | кот.Западная | ТК-245 | 1 | 2017-04-27
| 7 | кот.Западная | ТК130-ТК165 | 1 | 2017-05-12
| 8 | кот.Западная | ТК146-на ж/д Ленингр.,4,5,7,8,9 | 1 | 2017-05-11
| 9 | кот.Западная | ТК 104' - Мира,11 | 1 | 2017-05-11
| 10 | кот.Западная | ТК223 - Попова,42 | 1 | 2017-05-04
| 11 | кот.Западная | ТК 155- ж/д Лениградская,7 | 1 | 2017-05-11
| 12 | кот.Западная | ТК-204-ТК-205 (магистраль) | 1 | 2017-05-04
| 13 | кот.Западная | ТК 133 - ТК 134 | 1 | 2017-05-11
| 14 | кот.Западная | ТК 107 (в камере) (магистраль) | 1 | 2017-05-19
| 15 | кот.Западная | ТК 205-ТК 237 (Мира,25) | 1 | 2017-06-07
| 16 | кот.Западная | ТК 243 - Мира,31 -29 | 1 | 2017-06-07
| 17 | кот.Западная | ТК 243 - Мира, 27 | 1 | 2017-06-07
| 18 | кот.Западная | ТК-213 - Попова 60, 62 (камера с раскопкой) | 1 | 16.06.
| 19 | кот.Западная | ТК-207а - (камера) | 1 | 16.06.
| 20 | кот.Западная | ТК 157 - ТК 118 | 1 | 2017-07-10
| 21 | кот.Западная | ТК 157 - ж/д Мира,10 | 1 | 2017-07-10
| 22 | кот.Западная | ТК 157 - ж/д Мира,10 | 1 | 2017-07-13
| 23 | кот.Западная | ТК 157 - ж/д Мира,10 | 1 | 2017-07-13
| 24 | кот.Западная | ТК-143 - ТК-170 (ул.Попова, 16а) | 1 | 2017-07-24
| 25 | кот.Западная | ТК-212 - ТК-211(интернат) | 2 | 2017-08-29
| 26 | кот.Западная | ТК-207а - ТК-245 | 1 | 2017-07-31
| 27 | кот.Западная | ТК-205 (поворот на ласточку) | 1 | 2017-07-31
| 28 | кот.Западная | ТК-301 (магистраль на Военный городок) | 1 | 2017-07-31
| 29 | кот.Западная | ТК-104 (трасса в районе химчистки) | 1 | 2017-07-31
| 30 | кот.Западная | ТК-103 (школа № 55) | 1 | 2017-08-07
| 31 | кот.Западная | котельная-ТК-105(ТК102-103(посудный)) | 1 | 2017-08-10
| 32 | кот.Западная | котельная-ТК-105(ТК103-104(Мира,5)) | 1 | 2017-08-09
| 33 | кот.Совхоз-техникум | котельная - ТК13 | 1 | 2017-05-15
| 34 | кот.Совхоз-техникум | котельная - ТК9 | 1 | 2017-05-04
| 35 | кот.Совхоз-техникум | котельная-ж/д №11 (ТК7'-ж/д№1) | 1 | 2017-09-12
| 36 | кот.Гостиница Пенза | котельная - ТК-1 | 1 | 2017-05-03
| 37 | кот.Заря | Молодежная,17-19 (ТК13-ТК14) | 1 | 2017-05-04
| 38 | кот.Арбеково | ул.65 летия Победы,11 | 1 | 2017-05-05
| 39 | кот.Арбеково | ул.65 летия Победы,1 - УТ-7 | 1 | 2017-08-18
| 40 | ЦТП №348 | Ладожская,164 | 2 | 2017-04-26
| 41 | ЦТП №348 | в районе УТ-3 (Т1) | 1 | 2017-08-18
| 42 | ЦТП №348 | Ладожская,150 - УТ 4 (Т1) | 1 | 2017-08-18
| 43 | ЦТП №348 | Ладожская,164 | 1 | 2017-09-11
| 44 | НСС Кирова,5 | НСС - ж/д Кирова,1 | 1 | 2017-05-11
| 45 | НСС Кирова,5 | НСС - ж/д Кирова,1 | 1 | 2017-09-14
Итого по Тепловому району № 1: |  |  |  | 47
Тепловой район № 2
| 1 | ЦТП-27 | ЦТП-27 - ж/д Терновского, 182 (ТК2704-ТК2705) | 1 | 2017-05-02
| 2 | ЦТП-50 | ЦТП-50 - ж/д Вадинская,11а (ТК5006-ТК5002) | 1 | 2017-05-15
| 3 | ЦТП-27 |  | 1 | 2017-07-14
| 4 | кот.Южная | ТК-20 - ТК21 | 1 | 2017-08-28
| 5 | кот.Измайлова | котельная-ж/д 21 по ул.Измайлова | 1 | 2017-09-07
| 6 | кот.Павлушкина | котельная-ж/д 21 по ул.Павлушкина | 1 | 2017-09-08
Итого по Тепловому району № 2: |  |  |  | 6
| Всего |  |  | 53
Информация о разрывах на тепловых сетях АО "Пензтеплоснабжение" при проведении опрессовок
в 2018 году
| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Кол-во разры-вов | Дата разрыва
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Тепловой район № 1
| 1 | НСС Володарского,89 | НСС-ж/д Володарского,85 | 1 | 2018-04-27
| 2 | кот.Западная | магист.на Воен.городок( ТК101-ТК301) | 1 | 2018-04-25
| 3 | кот.Западная | магист.на Воен.городок( ТК301-ТК302) | 1 | 2018-04-26
| 4 | кот.Западная | Дом офицеров ТК-302 - ТК-303 | 1 | 2018-08-08
| 5 | кот.Западная | ТК101-ТК102 | 1 | 2018-04-27
| 6 | кот.Западная | ТК 113-ТК112 (Мира,1) | 1 | 2018-04-27
| 7 | кот.Западная | ТК 108 | 1 | 2018-04-23
| 8 | кот.Западная | ТК 205-ТК237 (р-н мусорки) | 1 | 2018-05-10
| 9 | кот.Западная | ТК 213-Попова,60-62 | 1 | 2018-05-10
| 10 | кот.Западная | ТК 217 - Попова,68 | 1 | 2018-05-11
| 11 | кот.Западная | ТК 219 - Попова,70 | 1 | 2018-05-11
| 12 | кот.Западная | ТК 201 | 1 | 2018-04-23
| 13 | кот.Западная | ТК 254 - Мира,72 | 1 | 2018-05-03
| 14 | кот.Западная | ТК246-ТК247 (Мира,33) | 1 | 2018-05-03
| 15 | кот.Западная | Мира,58(воздушка) | 1 | 2018-05-03
| 16 | кот.Западная | ТК 226 (Попова,46) | 1 | 2018-05-03
| 17 | кот.Западная | ТК 210 | 1 | 2018-05-01
| 18 | кот.Западная | ТК 228 (Мира,48) | 1 | 2018-05-22
| 19 | кот.Западная | ТК 113' (Мира,3) | 1 | 2018-05-28
| 20 | кот.Западная | ТК 230 (Попова,40) | 1 | 2018-06-05
| 21 | кот.Западная | ТК 223-ТК224 (Попова,42-48) | 1 | 2018-06-05
| 22 | кот.Западная | ТК 221-школа№30 (Мира,62) | 1 | 2018-06-06
| 23 | кот.Западная | ТК 211-ТК211/1(Мира,74) | 1 | 2018-06-07
| 24 | кот.Западная | ТК 235-ФОК(Попова,38б) | 1 | 2018-06-08
| 25 | кот.Западная | ТК 232-ТК231/1(Попова,38) | 1 | 2018-06-08
| 26 | кот.Западная | ТК 254(Мира,70) | 1 | 2018-06-09
| 27 | кот.Западная | Мира,31 - Мира,37 | 1 | 2018-06-21
| 28 | кот.Западная | Мира, 64 - Мира, 66 | 1 | 2018-06-25
| 29 | кот.Западная | ТК-105 | 1 | 2018-07-05
| 30 | кот.Западная | Мира,33 | 1 | 2018-07-20
| 31 | кот.Западная | Мира, 31 | 1 | 2018-08-02
| 32 | кот.Западная | ТК-129 в камере на Пацаева, 7а (Д-89) | 1 | 2018-08-20
| 33 | кот.Западная | ТК-143 в камере Попова, 16а (д-273) | 1 | 2018-08-20
| 34 | кот.Западная | ТК-129 - ТК-130 Попова, 4 | 1 | 2018-08-20
| 35 | кот.Западная | ТК-159 - ТК-160 Пацаева, 13 | 1 | 2018-08-20
| 36 | кот.Западная | ТК-147 в сторону Дубравы | 1 | 2018-08-20
| 37 | кот.Западная | ТК-143 Попова, 16а - 20а | 2 | 2018-09-06
| 38 | кот.Западная | ТК-164 дренаж | 1 | 2018-09-06
| 39 | кот.Западная | ТК-135 отвод, врезка | 1 | 2018-09-06
| 40 | кот.Западная | ТК-302 компенсатор сальниковый | 1 | 2018-09-07
| 41 | кот.Западная | ТК- 224 - ТК-225 Попова, 48 | 1 | 2018-09-07
| 42 | кот.Западная | ТК-205 - ТК-237 | 1 | 2018-09-12
| 43 | кот.Западная | ТК-301 - ТК-302 | 1 | 2018-09-17
| 44 | кот.Западная | ТК-223 - ТК-222 (Попова, 42) | 1 | 2018-09-24
| 45 | кот.Западная | ТК-113 (Мира, 1) | 1 | 2018-09-27
| 46 | кот Совхоз-техникум | ТК№7' - ТК8 | 1 | 2018-04-24
| 47 | кот Совхоз-техникум | ТК№7' - ж/дом №49 | 1 | 2018-04-25
| 48 | кот Совхоз-техникум | ТК№7' - ж/дом №49 | 1 | 2018-07-30
| 49 | кот Совхоз-техникум | ТК-5 - ТК-6 | 1 | 2018-09-20
| 50 | кот Совхоз-техникум | ТК-4 - ТК-11 | 1 | 2018-09-26
| 51 | кот. Заря | ТК4-ТК7 | 1 | 2018-05-07
| 52 | кот. Заря | ТК4-ТК5 | 1 | 2018-05-15
| 53 | кот. Заря | ТК7-ТК8 | 1 | 2018-05-28
| 54 | кот. Заря | ТК-2 - ТК-9/1 | 1 | 2018-09-26
| 55 | кот. Заря | ТК-10 - ТК-13 | 1 | 2018-09-26
| 56 | кот. гост.Пенза | котельная -ТК4 | 1 | 2018-05-18
| 57 | кот. гост.Пенза | ТК1-ТК2 | 1 | 2018-06-09
| 58 | НСС Кирова,2а | НСС -ТК-1(р-н Литер.музея) | 1 | 2018-05-22
| 59 | ЦТП №348 | УТ-7 до ж/д Ладожская,150 | 1 | 2018-05-30
| 60 | ЦТП №348 | УТ-4 до ж/д Ладожская,156 | 1 | 2018-05-30
| 61 | ЦТП №348 | Магистраль | 1 | 2018-05-19
| 62 | НСС Кирова,5 | в насосной станции | 1 | 2018-06-06
| 63 | НСС Кирова,5 | в насосной станции | 1 | 2018-07-30
64
Тепловой район № 2
| 1 | кот.Сельхозакадемия | ТК30/1 - ТК31 по ул.Школьная | 1 | 2018-05-07
| 2 | кот.Сельхозакадемия | Конструкторская, 6 | 1 | 2018-08-20
| 3 | кот.Школа 8 | на спортзал | 1 | 2018-09-14
| 4 | кот.Школа 8 | ТК-8-ТК-9 | 1 | 2018-09-24
| 5 | Школа №8 | ТК-10 - ТК-11 | 1 | 2018-09-26
| 6 | Школа №8 | Сердобская | 1 | 2018-09-24
| 7 | кот.Галетная | ТК-2 - ж/д Токарная,14 | 1 | 2018-05-04
| 8 | кот.Галетная | ТК-2 - ж/д Токарная,14 | 1 | 2018-08-01
| 9 | кот.Галетная | Бригадная, 8 | 1 | 2018-08-27
| 10 | Южная | ТК-8 | 1 | 2018-07-30
| 11 | Южная | ТК-9 - ТК-10 ТЦ "Славы" (обратная) | 1 | 2018-08-09
| 12 | Южная | ТК-24 - ТК-25 Терновского, 158 | 1 | 2018-08-03
| 13 | Южная | Выход с котельной | 1 | 2018-08-09
| 14 | Южная | ТК-7" - ТК-8" (Рынок) | 1 | 2018-08-09
| 15 | Южная | ТК-19 - ТК-35 на ЦТП-50 | 1 | 2018-08-09
| 16 | Южная | ТК-8 - ТК-9 | 1 | 2018-08-09
| 17 | Южная | ТК-9 - ТК-10 ТЦ "Славы" (подающая) | 1 | 2018-08-21
| 18 | Южная | ТК-39 - Вадинская, 7 | 1 | 2018-08-30
| 19 | Южная | Терешкова, 8 | 1 | 2018-08-30
| 20 | Южная | ДОС-2 (ГВС) | 1 | 2018-08-27
| 21 | Южная | ТК34' | 1 | 2018-08-22
| 22 | Южная | ТК-43 | 1 | 2018-08-31
| 23 | Южная | ТК-18 - ЦТП-3 | 1 | 2018-09-14
| 24 | Южная | ТК-18 - ЦТП-3 | 1 | 2018-09-21
| 25 | Южная | Ивановская,168 | 1 | 2018-09-17
| 26 | Южная | ТК-101/1 - Поликлиника | 1 | 2018-09-26
| 27 | Военный городок |  | 1 | 2018-09-25
| 28 | Монтажный | Ушакова, 16а | 1 | 2018-09-27
| Итого по Тепловому району № 2: |  |  | 28
|  | Всего |  | 92
Note on E59: Терешкина Анна Викторовна: со слов Анохина
Note on E60: Терешкина Анна Викторовна: со слов Анохина
Note on E63: Терешкина Анна Викторовна: со слов Анохина
Note on F97: Терешкина Анна Викторовна: нет акта